自贡市自流井区中医医院

CT技术服务比选文件

自流井区中医医院拟对CT技术服务项目进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.采购单位：自贡市自流井区中医医院

- 2.项目名称：CT技术服务

3.项目地点：自贡市自流井区中医医院

4.采购方式：院内比选

二、资金情况

资金来源：自筹资金。

预算金额：3万元。

最高限价：3万元。

三、采购项目简介

| 项目名称 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自流井区中医医院CT技术服务 | X射线计算机体层摄影设备 | GE Revolution Advance CT | 1台 | 一年4次定期保养及技术服务 |

- 四、医疗设备保养维修及技术服务要求

- （一）服务内容及范围

对CT提供技术服务。

（二）服务要求

1、提供CT技术服务，承担保修期内CT故障维修，定期保养以及由此产生的维修人员人工费、差旅费等费用由供应商自行承担（备件费用除外）。高压注射器、工作站等外围设备不包含在服务内。

2、及时响应。不论正常上班或节假日，都坚持“及时响应”的原则，响应时间：接到设备使用方故障报修电话，由工程技术人员立即做出实质性响应，如无法通过电话解决问题，则工程师 24 小时内必须到达现场。

3、服务期内，对以上设备每年提供  4  次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）重建系统检查;（5）滑环通讯检查;（6）软件等等。维保服务所产生的维修人员人工费、差旅费、备件费等费用由供应商自行承担。

4、服务报告。每次维保、检修后，工程师以专业纸质报告的形式为采购方提供服务报告。

5、免费提供全方位多种方式的技术培训服务，确保采购人放射科医务人员和相关设备维护人员能正确的对设备进行操作、维护，发挥设备的最大效益。

6、不定期对维保设备的使用科室进行跟踪随访，技术工程师对设备操作人员进行正规的操作方法及维护保养方法的培训。

7、建立设备服务档案。包括：服务标签、安装信息、维护历史记录、设备状态评估报告，故障维修记录等，相关记录资料交医院设备管理部门存档。

8、保障开机率，保证机器开机率大于95%。即每年停机不超过18天（超过一天顺延保修时间五天）。意外灾害等不可抗力因素引起的除外。

▲9、为保证维修、维护及时性，要求公司为项目所在地省份注册公司或在有工商登记的办事处（提供相应材料证明）。

- 10、投标人提供相关服务能力证明材料，包含技术能力、配套设施等（提供证明材料）。

- ▲11、投标人须提供设备维修保养需使用的精密专业维修工具清单，其中至少需包含数字万用表、 温湿度计 、游标卡尺、高精度直流稳压稳流开关电源等工具，并提供其年度国家级校正认证机构出具的工具检测报告。

▲12、投标人或投标人相关公司在国内设有医疗设备维修工程师培训基地，满足医院培训发展需求（提供与第三方培训机构或学校合作共建的合同或者协议）。

三、商务要求（实质性要求）

1、付款要求：合同签订后1个月内支付当年技术服务费的50%；服务期满半年后1个月内支付当年剩余金额。

2、服务期限：一年。

3、服务地点：自贡市自流井区中医医院指定地点。

4、服务期内，采购人有权对中标供应商进行考核，满分 100分，得分 80分以上为合格，考核合格后续签下一年合同.

考核机制表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机率 | 40分 | 按合同要求开机率应大于95%，规定开机率维95%，每提高1个百分点（四舍五入）加4分，每降低1个百分点（四舍五入）扣5分，扣完为止 | - 考试不合格的，采购人有权终止合同。 |
| 2 | 服务响应速度 | 15分 | 报修后8小时内到现场得15分，延迟1天扣5分，扣完为止。 |  |
| 3 | 服务态度 | 15分 | 科室对服务评价90分以上得15分，70-90分得8分，低于70分不得分。 |  |
| 4 | 维护保养 | 10分 | 每年4次维护保养按合同规定内容完成，得20分。少一次扣5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 维修质量 | 15分 | 维修后一个月内，未出现同样故障得15分，出现同一故障一次扣5分，扣完为止。 |  |
| 5 | 配套设施完成情况 | 5分 | 合同期内配件按合同要求培训完成得5分，少一项扣2分，扣完为止 |  |

四、评分方法

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及价格权值 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 报价以开标一览表为准，享受政府采购优惠政策进行价格扣除的按照本招标文件供应商须知前附表规定执行，得分四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 2 | 技术要求和配置18% | 18分 | 完全符合招标项目技术、商务及其他要求没有负偏离得18分；存在负偏离的，与招标文件要求有“▲”号条款的负偏离每一项扣3分，其余条款每负偏离一项扣1分，扣完本项分值为止。 | 以招标文件技术要求及投标文件的应答为准。 |
| 3 | 服务方案30% | 30分 | 供应商提供的服务方案包括 ①本地化服务②岗位职责③设备服务总体流程④设备定期保养服务流程⑤设备故障维修服务流程⑥维修保养服务、项目施保障措施。服务内容齐全且内容完全满足本项目需求的得30分，每缺少一项内容扣5分，每有一项内容不完整或有错误的扣3分。直至本项扣完为止。 注：每有一项内容有错误（错误是指：分析内容与实际情况不符或内容前后不一致或前后逻辑错误） | 以投标文件中服务方案为准 |
| 4 | 应急方案16% | 16分 | 根据供应商提供的应急方案进行评定，应急方案包含但不限于①应急情况预期分析②应急措施③应急响应方式④应急人员配置等。服务内容齐全且内容完全满足本项目需求的得16分，每缺少一项内容扣4分，每有一项内容不完整或有错误的扣1分。直至本项扣完为止。 注：每有一项内容有错误（错误是指：分析内容与实际情况不符或内容前后不一致或前后逻辑错误） |  |
| 4 | 履约能力26% | 26分 | 1、供应商提供正在履行类似本项目的服务案例，每提供一个得1分，最多得5分，不提供不得分（投标人直接与医院单位签定的合同，转包合同无效）。 2、投标单位具有辐射安全许可证得3分。 3、拟派遣的自有的维保工程师持有原厂或中国医学装备协会颁发的CT维修维护相关的上岗合格证且具有辐射安全与防护培训合格证书，每提供一个得2分，本项最多得8分 (提供相关人员证明文件)。 4、质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、商品售后服务5星评价认证证书。投标人证书认证范围明确有“医疗设备的维修、保养或售后服务”的每具有一种得2分，本项满分10分 | 以相关证书证明材料及提供可查询相关内容的合同或中标通知书为准。 |

- 五、供应商应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.招标人根据项目提出的特殊条件：本项目参加的申请人、法定代表人或主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录；具有独立法人资格。

- 六、供应商须提供但不限于以下资料（须装订成册密封成卷并加盖公司鲜章）。

1.公司营业执照提交复印件并加盖公司鲜章；

2.CT技术服务项目比选采购投标报价；

3.其他资料不限。

- 七、报价要求

参选供应商报价参考本项目限价3万元，本次报价方式分为一次报价，比选人代表对各参选单位通过资格审查，按综合评分细则评选，对得分进行排名，最高得分的为中选人。

- 八、比选办法和中选人的确定

1.采购单位及相关单位人员组成比选采购小组，对申请人进行资格审查及确定比选采购结果，以最高得分确定中选单位。

2.如比选采购成功，采购单位向中选人发出中选通知书，中选单位应在领取中选通知书7日内与采购单位签订服务合同。