ABS治疗车技术参数

1. 规格：850*480*970mm；

2.柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便；

3.▲台面及台面底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面上方带不锈钢围栏，外表光洁、美观；

4.▲抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板及框架采用钢制件制作，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5. 抽屉滑槽采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为40cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能，拉手采用弧形拉手；

6.▲抽屉内置两种不同规格的活动式塑料筐,塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）； 400×600×100mm（中号）；。塑料筐承重≥20Kg，三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

7.▲抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；塑料筐采用注塑工艺制作而成符合ISO3394标准的外部尺寸（400×600mm）确保塑料筐可以用于所有同标准的储存和运输系统。

8. 整车配置两层抽屉，一个中号抽屉和一个大号抽屉，抽屉下方带无门贮物柜，方便放置药品或液体；推车配置ABS文件盒一个，锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶。

9. 整车配置4只4寸橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。