自流井区中医院

关于10kV电气设备预试、预检（含保护定值）服务进行采购的公告

我院拟对10kV电气设备预试、预检（含保护定值）服务进行采购，现面向社会公示，诚邀符合条件的供应商参加，请于2026年5月7日17:30之前报名。

- 采购项目：10kV电气设备预试、预检（含保护定值）服务

- 采购预算：19116元/年

三、采购项目简介：

（一）采购标的

自流井区中医院10kV电气设备预试、预检（含保护定值）服务

（二）采购方式：竞争性谈判。

（三）技术参数及性能要求：

1.项目承包范围

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 质量标准 | 承包方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自流井区中医院10kV电气设备预试、预检（含保护定值）服务 | 自流井区中医院 | 合格，并符合各项安全规范的要求 | 包工包料 | 提供备用电源 |

2.服务内容

①本次预试预检项目包括：10KV土自线1#主变（主供）、10KV道缪线2#主变（备供）、高压开关保护柜（1#主变、2#主变）、低压开关柜、接地电阻、一般性检查及清扫。

②10KV设备预试预检包括：高压开关、低压开关、变压器、电容器、电流互感器、电压互感器、避雷器、隔离刀闸、穿墙导管、进出线高压电力电缆、主母线、继电保护元件、安全用具等。

3.双方责任

（1）院方责任

①向供应商提供此项目保护定值通知单及往年的试验报告(往年如有需提供)。

②按时交付已停电并做好安全措施的待预试设备和预试需要用的工作场地，确保此设备无第二电源。

③负责提供供应商工作所需的相关条件，按要求签发公司票据或工作许可指令。

④负责与供应商做好现场重大问题的协调工作。

（2）供应商职责

①预检前办理高压停电所需全部手续；根据工程方案制定详细的现场作业方案，并做好各项目准备工作。

②严格遵守电气安全规程，采取必要可靠地安全措施，确保工作人员及电气设备的安全完好，杜绝任何事故的发生。

③在施工现场设置专职安全监察员，确保工作人员的自身安全。

④严格按照国家及行业颁发的有关安装规程和规范、技术标准等组织文明施工、安全施工。确保施工质量和安全，按合同规定如期竣检交付生产。

⑤项目峻检完工后及时提交完整的工程报告，施工记录和有关的技术资料。

⑥本项目施工作业期间，由于供应商操作原因造成的责任事故，供应商应负全责，供应商除应按院方的处理时限负责处理外，还需承担事故处理及连带引起的相关经济损失的一切费用。

⑦供应商须提供纸质版预试预检报告两份及电子档报告一份给院方。

（三）商务要求：

1.服务期限：1年。服务期限内，供应商向院方无偿提供技术咨询及指导。

2.项目保修期限：1年。保修期间内供应商检修质量问题由供应商无偿进行检修。如因其他质量问题，由院方提供材料供应商免费维修处理。

3.付款方式：在服务完成并出具预试预检报告后，供应商提供发票1个月内院方付清合同金额。

4.服务时间要求：在具备进场条件时，由院方通知，供应商在规定时间内工作完毕达到验收条件，由院方正式验收移交运行。

三、供应商应具备的条件及需要递交的资料：

（一）供应商应具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）；

7.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，供应商在参加本次采购活动前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信等行为（提供证明材料）；

8.所供的产品及服务符合国家相关法律法规及行业标准（提供承诺函）；

9.供应商应具备国家行政管理部门核发的电力工程施工总承包叁级及其以上资质或送变电工程专业承包参级及其以上资质；供应商应具备国家电力监管部门颁发的承装、承修、承试电力设施许可证(四级及以上)；供应商应具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。（提供以上资质复印件）

（二）供应商需递交的资料

1.承诺函、报名函、授权书、报价单、相关产业发展情况及市场供给情况、同类采购项目历史成交信息情况（见附件）；

2.中小企业承诺函（见附件）(非中小企业则不填）；

3.廉洁承诺书+防止利益冲突报备表（见附件）；

4.资质证明文件：营业执照等。按生产厂家及各级代理商资质证件和各公司层级授权委托书、产品资质证件的顺序，明确体现证件齐全及各层级授权关系，包括营业执照、生产/经营许可证、医疗器械注册证/备案信息、彩页、产品使用说明书等，以上资质不涉及不提供。

5.采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况（见附件）。

6.提交的所有资料须合法、真实、有效、清晰，并加盖鲜章，按以上顺序编订成册（一正一副共二份），并在首页编制目录，提交资料未按要求提供，医院有权拒绝签收。

- 四、其他

- 供应商报价为最终报价，最终报价不超过预算价。本次采购评标时间：2026年5月12日下午15:30，地点：自流井区中医院行政楼6楼小会议室，超过开标时间未到现场签到，视为放弃。请各供应商知悉。

五、报名方式

方式一:报名截止时间前现场递交报名资料；

方式二:报名截止时间之前邮寄出报名资料并发送电子版至邮箱：416293268@qq.com后再电话联系通知，在邮寄的情况下未在截止时间内发送电子版视为未报名成功。

六、联系方式

如有其他疑问，请及时联系，联系人：吴老师，电话：0813-8618139（上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30），邮寄地址：自流井区光大街50号自流井区中医院采招办。

自流井区中医院

2026年4月29日