自流井区新街社区卫生服务中心

排队叫号系统项目

调研及响应文件

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司地址：

目录

1、承诺函........................................1
2、报名函........................................3
3、授权书........................................4
4、营业执照......................................5

- 报价单........................................6
6、主要技术参数.................................10
7、产品基本情况介绍.............................12

承诺函

自流井区新街社区卫生服务中心：

（响应供应商名称）作为参加本次调研及采购活动（项目：                  ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目需求调查需求规定，如对需求调查需求有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对需求调查需求有异议的同时又参加需求调查活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次需求调查活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他响应人参与同一合同项下的需求调查活动的行为。

四、参加本次需求调查活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

报名函

自流井区新街社区卫生服务中心：

经研究，我方决定参加贵院                 项目的需求调查活动及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司为成交公司，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关需求调查活动的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

QQ邮箱：

年   月   日

法定代表人授权委托书

自流井区新街社区卫生服务中心：

（报名公司名称）法定代表人

授权我公司        （职务或职称）         
（姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）                  项目需求调查活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

营业执照

自流井区新街社区卫生服务中心

排队叫号系统报价单

报名公司名称：                                     日期：     年   月   日

| 一 | 软件产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 品牌 | 规格型号 | 功能要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 医疗导诊 |  |  | 用于各模块综合管理。 1、系统功能包括分诊台管理、医生工作站管理、排队队列管理、叫号策略管理。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | HIS接口 |  |  | 与医院HIS系统对接。 1、排队叫号系统与门诊挂号系统连接。 2、排队叫号系统与药房系统连接。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 医生呼叫终端 |  |  | 用于医生的呼叫，直接安装在医生的电脑上。 1、按照医生使用的电脑数量计算；安装于取药、挂号和诊室医生办公电脑。 2、包含叫号、重呼、过号、结诊等功能键；支持窗口自动隐藏功能。 3、医生在某个诊室电脑上输入用户名和密码登录后，即可处理医生所在科室的就诊病人队列，排队系统自动分配医生诊室。 | 套 | 30 |  |  |
| 4 | 多媒体信息发布系统 |  |  | 用于管理22寸显示屏、55寸显示屏上发布的信息 1、支持模版编辑，频道管理，素材管理，动态内容添加，一级及二级分诊屏，界面设计及模板发布。 2、可同一套系统管理全院屏幕显示，可单个或多个屏幕同时发布相同或不同信息。 3、屏幕界面可智能化生成，显示区域大小及字体颜色背景或自动生成也可手动自行设置。 4、可发布文字、图片、视频等格式信息。 | 套 | 1 |  |  |
| 二 | 硬件产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 硬件功能及配件要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 22寸自助报到机 |  |  | 用于患者排队取号用。 1、采用国标1.5mm厚度的冷轧钢板，使用精密工业级标准进行加工；金属拷漆工艺，多年色泽依旧，防锈、防腐、耐磨。 2、功放喇叭：双声道；频响范围：80HZ 16KIZ；信噪比：80UB失真度；输出功率：≤10W 3、带触摸屏、小票打印机。 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 55寸排队显示屏 |  |  | 用于集中显示呼叫信息。 1、尺寸：55寸。 2、显示分辨率支持1920*1080，屏幕比例支持16：9 3、操作系统：Windows操作系统。 4、专业工控设计，可连续工作。 5、排队专用工控主板，DDR3 4G，SSD 120G 6、带喇叭。 | 台 | 11 |  |  |
| 3 | 22寸分诊显示屏 |  |  | 用于显示排队叫号信息、医生简介信息。 1、显示分辨率支持1920*1080，屏幕比例支持16：9 2、操作系统：Linux操作系统。 3、CPU:≧1.6GHz四核，内存:≧1G，存储：≧8G SSD 4、音视频输出接口：HDMI，3.5mm立体声音频。 5、带喇叭。 | 台 | 27 |  |  |
| 4 | 55寸广告显示屏 |  |  | 用于显示医院公示内容(文字、图片、视频) 1、尺寸：55寸。 2、显示分辨率支持1920*1080，屏幕比例支持16：9 3、操作系统：Linux操作系统。 4、专业工控设计，可连续工作。 5、带喇叭。 | 台 | 12 |  |  |
| 三 | 其他参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务名称 |  |  | 服务要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 软件调试服务 |  |  | 系统部署、系统调试、系统集成等技术服务。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 硬件安装服务 |  |  | 22寸自助报到机、55寸排队显示屏、22寸分诊显示屏、55寸广告显示屏等设备安装和调试。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 系统保修期 |  |  | 软件系统、硬件设备的保修期≥2年 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.到货期限：合同签订后接到院方订货通知货物到货期限：承诺成交后，在院方要求时间内完成合同签订，(否则取消成交资格，院方顺延第二家商家成交或者重新采购)，签合同之日后     个自然日内货到院方指定地点安装调试完毕。

- 2.保修条件及期限：该设备质保期    年，接到报修通知后    小时响应，    小时内工程师到达现场， 是否提供备用机：是□  否□，    自然日不能修复提供备用机。

- 3.拟付款方式及期限：货到验收合格后    天内支付全部货款的    %，    个月内付至全部货款的    %，余款    %壹年内付清。

- 4.承诺提供的响应文件所有内容符合相关法律法规及行业标准及本次项目需求的要求，否则导致的一切后果（比如其他商家对授权的质疑投诉，虚假响应等）由报名公司承担一切后果。

5.本项目采购组织形式：

(1)政府采购£：按政府采购相关要求执行；

(2)医院自行采购项目£：按医院内控制度确定成交公司后在医院官网进行公示（公示内容为：项目名称、采购公告日期、调研时间、成交单位），公示日期1个自然日，公示期满无异议通知成交公司签订合同，供应商不得以任何理由拒绝签订合同，否则被列为不诚信供应商名单，3年内不得参加医院各项采购活动，同时承担由此带来的一切后果。

6.本人已熟读以上条款并代表报名公司同意以上条款及对该项目报价，

并签名确认：

联系电话：

主要技术参数

产品基本情况介绍