## Sheet1
自流井区中医院贵康医养中心消防整改报价表
报价单位： |  |  |  |  | 客户名称:自流井区中医院
序号 | 产品名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元) | 备注
1 | 新增消防广播 | 个 | 60 |  |  | 全院各楼层新增消防广播.
2 | 广播模块 | 个 | 3
3 | 双胶阻燃线2*1.5 | 米 | 800
4 | PVC穿线管 | 米 | 800
5 | 辅材一批 | 批 | 1
6 | 报警点位（烟感、声光、手报） | 个 | 14 |  |  | 康复办公楼新增报警点位及应急疏散灯.
7 | 双头应急灯 | 个 | 6
8 | 疏散指示灯 | 个 | 3
9 | 双胶阻燃线2*1.5 | 米 | 200
10 | PVC穿线管 | 米 | 200
11 | 报警点位（烟感、声光、手报） | 个 | 13 |  |  | 厨房餐厅新增报警点位.
12 | 双胶阻燃线2*1.5 | 米 | 150
13 | PVC穿线管 | 米 | 150
14 | 集中应急控制主机 | 台 | 1 |  |  | 老年公寓新增集中应急系统及防火门.
15 | 应急疏散灯 | 个 | 65
16 | 双胶阻燃线2*1.5 | 米 | 500
17 | PVC穿线管 | 米 | 500
18 | 钢框木质双开防火门1.5*2.1 | 樘 | 10
19 | 钢框木质单开防火门1.2*2.1 | 樘 | 5
20 | 常开电动闭门器 | 个 | 25
21 | 输入输出模块 | 个 | 15
22 | 双胶阻燃线2*1.5 | 米 | 300
23 | PVC穿线管 | 米 | 300
24 | 报警点位（烟感、声光、手报） | 个 | 20 |  |  | 6楼办公室新增报警点位及喷头.
25 | 双胶阻燃线2*1.5 | 米 | 200
26 | PVC穿线管 | 米 | 200
27 | 下喷头（含镀锌管及管件） | 个 | 26
28 | 打穿墙孔 | 个 | 12
34 | 屋顶水箱液位显示装置 | 套 | 1 |  |  | 屋顶水箱新增液位显示。
35 | 双胶阻燃线2*1.5 | 米 | 160
36 | PVC穿线管 | 米 | 160
37 | 真空压力表0-1.6MPa | 个 | 4 |  |  | 水泵房新增真空压力表.
38 | 报警主机程序编写及调试 | 项 | 1 |  |  | 请厂家技术人员进行编程.
39 | 材料及工具运输 | 项 | 1
40 | 土建部分 | 项 | 3 | 1、0·24X0·24砖切体50平方 2、抹灰110平方 3、门过梁15米 4、拉结钢筋25公斤 5、脚手架费 |  | 防火门隔墙等
备注：所有参加投标人需要提前到现场交底，确定工作量